|  | ABB Limited Maneja, Vadodara 390013, Gujarat, India |
| --- | --- |
|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 777-222-0 Факс: (495) 777-222-1 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 777-222-0 Fax: +7(495) 777-222-1 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 35-111-35 Факс: (343) 35-111-45 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 35-111-35 Fax: +7(343) 35-111-45 |
| OПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОЛОНКОВЫЙ ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EDF-SK 1-1 SPECIFICATION FOR SF6 LIVE TANK CIRCUIT BREAKER EDF SK 1-1 |
| Наименование организации Заказчика Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) Contact person |  |
| Телефон/Факс Phone/Fax |  |
| Дата заполнения Date of data entering |  |
| Объект/место установки Project name/installation site |  |
| Количество выключателей CB qty |  |
| Планируемый срок поставки Required delivery time |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет АББ) Offer number |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ в соответствии с ГОСТ 52565 RATED BREAKER PARAMETERS according to GOST 52565 |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Номинальное напряжение, кВ Rated voltage, kV | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV | 40,5 |
| Номинальный ток, А Rated normal current, A | 2500 |
| Частота, Гц Frequency, Hz | 50 |
| Номинальный ток отключения, кА Rated breaking current, kA | 25, 31,5 |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °C Minimum ambient temperature, (C | -30, -50 |
| Длина пути утечки фарфоровых опорных изоляторов, см Minimum creepage distance of post insulators, cm | 139 |
| Межполюсное расстояние, мм Pole distance, mm | 700, 1050 |
| Разрывные предохранительные мембраны Bursting discs | Да Yes | Нет No |
| Пружинный привод FSA -1 Spring operating mechanism FSA-1 |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Напряжение постоянного тока цепей управления, В Operating voltage , VDC | 110 или 220 110 or 220 |
| Напряжение цепей электродвигателя, В Motor voltage, V | перем.ток (AC) 230 | пост.ток (DC) 110, 220 |
| Напряжение переменного тока цепей обогрева, В Heater voltage, VАС | 230 |
| НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ |
| Устройство для заполнения газом Gas filling equipment | Требуется Yes | Не требуется No |
| Особые замечания: Special notes: |

Заказчик:          ___________________          ________________________________

(подпись)                                                                      (ФИО, должность)

___________________

(дата заполнения)