|  | ABB Power Technologies S.p.A. Unita Operativa ADDA (PTHV) Via dei Ceramisti, loc. San Grato I-26900 Lodi, Italy |
| --- | --- |
|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 956-65-75 Факс: (495) 234-02-74 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 956-65-75 Fax: +7(495) 234-02-74 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 372-77-52 Факс: (343) 372-77-53 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 372-77-52 Fax: +7(343) 372-77-53 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР ТОКА TG SPECIFICATION FOR CURRENT TRANCFORMER TYPE TG |
| Наименование организации Заказчика Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (ФИО) Contact person |  |
| Телефон/Факс Phone/Fax |  |
| Дата заполнения Date of data entering |  |
| Наименование проекта (место установки) Project name (installation site) |  |
| Количество Quantity |  |
| Планируемый срок поставки Required delivery time |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет АББ) Offer number |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RATED PARAMETERS |
| Номинальное напряжение, кВ Rated voltage, kV | 110 кВ (TG 145) |  |
|  | 150 кВ (TG 170) |  |
|  | 220 кВ (TG 245) |  |
|  | 330 кВ (TG 420) |  |
|  | 500 кВ (TG 550) |  |
| Номинальный первичный ток, А Rated primary current, A | 300-600-1200; 500-1000-2000; 400-800; 750-1500; 750-1500-3000 2000-4000 или другое |  |
| Ток термической стойкости, кА/сек (20/3; 31,5/1; 40/1; 50/1*) Rated short-time current, kA/sek (20/3; 31,5/1; 40/1; 50/1*) |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА (50 / 80 /100/125) Rated peak-withstand current, kA (50 / 80 /100/125) |  |
| Номинальный вторичный ток (5 А или 1 А) Rated secondary current (5 А or 1 А) |  |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты Rated accuracy limit factor |  |
| Коэффициент безопасности приборов (базовое исполнеиние – 10) Instrument security factor (FS) (10 for basic version) |  |
| Длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ Creepage distance of bushings, cm/kV |  |
| Частота, Гц Frequency, Hz | 50 |
| Параметры вторичных обмоток Secondary winding data Классы точности обмоток для учета и измерения: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Accuracy class of measuring winding: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Классы точности обмоток для защиты: 5Р или 10Р Accuracy class of protective winding: 5Р or 10Р | Обмотка №1 / winding №1 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №2 / winding №2 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №3 / winding №3 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №4 / winding №4 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №5 / winding №5 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |
|  | Обмотка №6 / winding №6 |  |
|  | Класс / Accuracy class |  |
|  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С Range of ambient temperature, (С | -60/+40 |
| Материал изоляторов Insulator material | фарфор / полимер |
| Наличие опоры (высота 2,5м) под трансформатор Requirement only for ABB Russia | Да/нет |
| Высота установки над уровнем моря, м Installation altitude m.a.s.l. | до 1000 |
| ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ SPECIAL NOTES: |
| 1. 2. 3. |

* 50кА/1 сек только для 330-500кВ / 50 kA/1sek  only for 330-500 kV.

Опросный лист заполнил:  _______________     _________________            _________________________

(должность)   / (position)         (подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Опросный лист проверил: Специалист КТБ          _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ согласовал:  Специалист Отдела проектов  _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ принял:  Специалист Отдела снабжения   _________________            ________________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)