|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| --- | --- |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 956-65-75 Факс: (495) 234-02-74 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 956-65-75 Fax: +7(495) 234-02-74 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 372-77-52 Факс: (343) 372-77-53 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 372-77-52 Fax: +7(343) 372-77-53 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ TVI SPECIFICATION FOR SF6 VOLTAGE TRANCFORMER TYPE TVI |
| Наименование организации Заказчика / Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (ФИО) / Contact person |  |
| Телефон/Факс / Phone/Fax |  |
| Дата заполнения / Date of data entering |  |
| Наименование проекта (место установки) / Project name (installation site) |  |
| Количество / Quantity |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RATED PARAMETERS |
| 1. Тип трансформатора напряжения / Type of voltage transformer | TVI |
|  | 110 |
|  | 150 |
|  | 220 |
| 3. Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV |  |
| 4. Напряжения вторичных обмоток, B Secondary winding voltage, V | Основная обмотка № 1 / Measuring winding №1 | 100/√3 / звезда star |
|  | Основная обмотка № 2 / Measuring winding №2 | 100/√3 / звезда star |
|  | Дополнительная обмотка / Earth-fault winding | 100 / разомкнутый треугольник open triangle |
| 5. Одновременность нагрузки основных обмоток, (при наличии двух основных обмоток) / Simultaneous burden. | Да / нет Yes / no |
| 6. Параметры вторичных обмоток Secondary winding data | Основная обмотка № 1 / Main winding №1 |  |
|  | - Класс точности / Accuracy class |  |
|  | - Мощность, ВА / Burden, VA |  |
|  | - Одновременная нагрузка на обмотке №2 (только если в п.4 выбрано ДА), ВА / Simultaneous burden on winding №2, VA (if YES in the p.4) |  |
|  | Основная обмотка № 2 / Main winding №2 |  |
|  | - Класс точности / Accuracy class |  |
|  | - Мощность, ВА / Burden, VA |  |
|  | - Одновременная нагрузка на обмотке №1 (только если в п.4 выбрано ДА), ВА / Simultaneous burden on winding №1, VA (if YES in the p.4) |  |
|  | Дополнительная обмотка / Earth-fault winding |  |
|  | - Класс точности / Accuracy class |  |
|  | - Мощность, ВА / Burden, VA |  |
| 7. Удельная длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ Specific creepage distance, cm/kV |  |
| 8. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С Range of ambient temperature, (С | -60/+40 |
| 9. Материал изоляторов Insulator material | полимер polymer |
| 10. Наличие опоры (высота 2,5м) под трансформатор, Requirement only for ABB Russia. | Да / нет |
| 11. Высота установки над уровнем моря, м Installation altitude m.a.s.l. | 1000 |
| ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ SPECIAL NOTES: |
| 1. 2. 3. |

Опросный лист заполнил:  _______________     _________________            _________________________

(должность)   / (position)         (подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)